ПРОЕКТ

Санитарные   нормы,   правила

и    гигиенические   нормативы

«Порядок     учета,     хранения,

передачи и транспортирования

микроорганизмов    1-4    групп

патогенности»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ,

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы (далее – Санитарные правила) устанавливают единый порядок учета, хранения, передачи патогенных биологических агентов 1-4 групп и направлены на обеспечение личной и общественной безопасности при их транспортировании, а также исключение несанкционированной передачи и безучетного хранения.

2. Требования настоящих Санитарных правил обязательны для выполнения всеми юридическими лицами, независимо от форм собственности и подчиненности (далее – организациями), проводящими работы с использованием патогенных биологических агентов.

3. Термины, определения и сокращения, используемые в Санитарных правилах:

Патогенные биологические агенты (далее – ПБА) – патогенные для человека микроорганизмы (простейшие, грибы, бактерии, микоплазмы, риккетсии, хламидии, вирусы), генно-инженерные микроорганизмы, яды биологического происхождения (токсины), гельминты, материал (включая кровь, другие биологические жидкости и экскреты организма), подозрительный на содержание перечисленных агентов, а также любые микроорганизмы, включающие фрагменты генома патогенных биологических агентов и представляющие опасность для человека (приложение 1).

Коллекция – систематизированное собрание чего-либо, объединённое по какому-то конкретному признаку, имеющее внутреннюю целостность и принадлежащее конкретному владельцу — частному лицу, организации, государству.

Штамм – (нем. Stamm) чистая культура определённого вида микроорганизма, у которого изучены морфологические и физиологические особенности.

ГЛАВА 2

ОБЩИЕ Требования к порядку учета, хранения, передачи

и транспортирования ПБА

4. Работу с ПБА проводят в организациях, имеющих разрешение на право работы с ними, выданное в соответствии  с требованиями нормативно-правовых актов (далее – ТНПА).

5. Работа с ПБА 1-4 групп должна проводиться в соответствии                   с ТНПА.

6. В микробиологических лабораториях организаций, изготавливающих вакцины, обслуживающих водопроводы, пищевые предприятия, а также предприятия, производящие продукцию медицинского назначения (антибиотики и другие лекарственные средства), косметическую продукцию, запрещается иметь ПБА и проводить микробиологические (бактериологические, вирусологические, микологические) исследования, связанные с изучением первично выделенных культур, подозрительных на наличие ПБА.

7. Производственным подразделениям предприятий, контролирующим готовую продукцию, разрешается иметь только коллекцию типовых культур, предусмотренных в соответствии с технологическим процессом, ТНПА.

8. ПБА, выделенные при диагностических и иных исследованиях в лабораториях, не имеющих права на работу с ними, должны быть переданы в лаборатории территориальных центров гигиены и эпидемиологии, областных и республиканского центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии» (далее – РНПЦ эпидемиологии и микробиологии).

9. В организациях, систематически работающих с ПБА, разрешается иметь коллекции типовых, авторских и депонированных штаммов для научной работы, производства и диагностических целей.

10. Для централизованного учета, хранения и депонирования штаммов микроорганизмов, имеющихся в организациях на территории Республики Беларусь, определено структурное подразделение –  специализированная коллекция вирусов и бактерий, патогенных для человека на базе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии (далее – Коллекция).

11. О выделении всех ПБА 1-2 групп и атипичных ПБА 3-4 групп  необходимо информировать РНПЦ эпидемиологии и микробиологии и по согласованию с его руководителем передавать эти ПБА в Коллекцию.

12. Варианты ПБА, полученные в ходе выполнения научно-исследовательских работ, хранят в Коллекции как охраноспособные (объект патентования) или авторские (имеющие научное значение).

13. Производственные и эталонные ПБА разрешается получать только в коллекциях.

ГЛАВА 3

Требования к учету и хранению ПБА

14. Организации обязаны вести учет ПБА в соответствии с требованиями настоящих Санитарных правил.

15. Учет в организации ПБА осуществляется путем их регистрации в журналах по формам согласно приложениям 2 - 8 к настоящим Санитарным правилам и карте индивидуального учета коллекционного ПБА по форме согласно приложению 9 к настоящим Санитарным правилам, в том числе:

в структурных подразделениях организаций, проводящих диагностические или экспериментальные работы ПБА 3-4 групп –                        в журналах по формам согласно приложениям 2, 3, 5 и 7 к настоящим Санитарным правилам, журнал учета движения ПБА согласно приложению 4 к настоящим Санитарным правилам должен вестись только для музейных коллекционных штаммов;  при работе с ПБА 1-2 групп – дополнительно в журналах по формам согласно приложениям 4 и 6 к настоящим Санитарным правилам;

в организациях, в которых созданы коллекции типовых, авторских и депонированных штаммов – в журналах по формам согласно приложениям 2 - 8 к настоящим Санитарным правилам и карте индивидуального учета коллекционного ПБА по форме согласно приложению 9 к настоящим Санитарным правилам.

16. Штаммы, используемые для диагностических целей, а также вакцинные и производственные учитывают как коллекционные.

17. При включении ПБА в коллекции типовых, авторских и депонированных штаммов ему присваивают наименование (обозначение), которое указывается в соответствующей графе инвентарного журнала музейных (коллекционных) ПБА по форме, согласно приложению 5 к настоящим Санитарным правилам и карте индивидуального учета коллекционного ПБА по форме, согласно приложению 9 к настоящим Санитарным правилам, а также номер (код), под которым штамм поступил в данную коллекцию. К штамму прилагается паспорт штамма согласно приложению 10 к настоящим Санитарным правилам и полная характеристика штамма в произвольной форме.

18. Присвоенные коллекционному штамму наименование (обозначение), номер (код), не должны меняться при его передаче в другую организацию. В случае гибели (уничтожения) коллекционного штамма его наименование (обозначение), номер (код) запрещается присваивать вновь созданным (поступившим) штаммам.

19. Уничтожение ПБА 1-2 групп во всех структурных подразделениях организации и ПБА 3-4 групп в коллекциях оформляется актом уничтожения ПБА 1-2 групп и коллекционных ПБА 3-4 групп по форме согласно приложению 11 к настоящим Санитарным правилам.

20. Журналы, формы которых приведены в приложениях 2 - 8 к настоящим Санитарным правилам, должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны руководителем организации, заверены печатью и храниться у лица, ответственного за их ведение.

Все законченные журналы хранятся в структурных подразделениях организации в течение 3 лет. Журналы, указанные в приложениях 2, 4 и 7 к настоящим Санитарным правилам затем уничтожаются с составлением акта об их уничтожении произвольной формы. Журналы, указанные в приложениях 3, 5, 6 и 8 к настоящим Санитарным правилам хранятся в организации. Сроки хранения документации в организации устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

21. Движение коллекционных ПБА регистрируют в журнале учета движения ПБА по форме согласно приложению 4 к настоящим Санитарным правилам: для 1-2 групп патогенности - по каждому виду отдельно, а 3-4 групп патогенности - суммарно по роду.

22. Емкости, содержащие ПБА, должны иметь четкие, несмываемые надписи или прочно наклеенные этикетки с обозначением названия ПБА, номера штамма и даты лиофилизации или пересева.

На емкостях с токсинами должна быть дополнительная маркировка красным цветом в  правом нижнем углу этикетки.

23. ПБА в коллекциях должны храниться в лиофилизированном или замороженном состоянии, на плотных или жидких питательных средах, а также в виде суспензий органов и тканей в консерванте.

24. В подразделениях практических учреждений допускается хранение в лиофилизированном состоянии ПБА 3-4 групп (бактерии и риккетсии), 2-4 групп (вирусы), а также хранение авирулентных, комиссионно проверенных ПБА 1-2 групп, список которых утверждает руководитель организации. В подразделениях научно-исследовательских организаций допускается хранение в лиофилизированном состоянии ПБА 1-4 групп.

Вскрытие ампул с лиофилизированными ПБА 1-2 групп оформляется документально актом по форме согласно приложению 12 к настоящим Санитарным правилам.

25. ПБА следует хранить в холодильнике или несгораемом шкафу (сейфе) раздельно по группам патогенности. Совместное содержание ПБА различных групп допускается при условии хранения их в отдельных небьющихся емкостях с закрывающейся крышкой. Емкости опечатывают, внутри их помещают список с перечнем хранящихся ПБА. Холодильники, шкафы, сейфы для ПБА 1-2 групп и музейных культур ПБА 3-4 групп, должны запираться и по окончании работы опечатываться.

26. ПБА, служащие основой для приготовления вакцин, в производственных подразделениях хранят в отдельных помещениях. Вакцинные штаммы в коллекциях - в отдельном холодильнике (шкафу), где отсутствуют другие ПБА; в исследовательских и диагностических подразделениях - в отдельных емкостях.

Глава 4

Требования к порядку передачи ПБА

внутри организации и за ее пределы

27. Передачу ПБА 1-2 групп и коллекционных штаммов микроорганизмов 1-4 групп патогенности из одного подразделения в другое следует осуществлять по письменному разрешению руководителя организации, а 3-4 групп патогенности - по письменному запросу и разрешению руководителей подразделений. Передача ПБА оформляется актом передачи патогенных биологических агентов 1-2 групп и коллекционных ПБА 1-4 групп внутри лаборатории (отдела, организации) по форме согласно приложению 13 к настоящим Санитарным правилам и записью в журнале выдачи ПБА формы согласно приложению 6 к настоящим Санитарным правилам.

28. Передачу ПБА из одной организации в другую разрешается производить только на основании письменного запроса подписанного руководителем организации, желающей получить ПБА (далее – организация-получатель), заверенного печатью организации с указанием номера и даты выдачи разрешения на работу с микроорганизмами, в соответствии с санитарными правилами и нормами по безопасности работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности и в соответствии с  ТНПА.

Название требуемых ПБА дается в соответствии с приложением 1 настоящих Санитарных правил.

Передача производится только согласно письменному разрешению руководителя организации, выдающего ПБА (далее – организация-отправитель), с составлением акта передачи патогенных биологических агентов за пределы организации по форме согласно приложению 14 к настоящим Санитарным правилам и с записью в журнале выдачи патогенных биологических агентов по форме согласно приложению 6 к настоящим Санитарным правилам.

29. Транспортирование ПБА 1-2 групп осуществляется двумя работниками лаборатории организации-получателя, имеющими допуск к работе с ПБА 1-2 групп; транспортирование ПБА 3-4 групп осуществляется почтовой связью или работником лаборатории организации-получателя, имеющим допуск к работе с ПБА  3-4 групп.

30. При получении ПБА работники организации-получателя, указанные в пункте 29 настоящих Санитарных правил, должны представить организации-отправителю:

доверенность на получение ПБА, выданную в установленном порядке руководителем организации-получателя;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

разрешение на работу с ПБА, выдаваемое в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Работники организации-получателя несут ответственность за доставку ПБА в установленном законодательством порядке.

31. На содержимое упаковки с ПБА организация-отправитель составляет сопроводительное письмо на официальном бланке организации. Для ПБА 1-2 групп дополнительно составляют акт об упаковке патогенных биологических агентов в двух экземплярах по форме согласно приложению 15 к настоящим Санитарным правилам. Первый экземпляр акта об упаковке патогенных биологических агентов выдается работникам организации-получателя, указанным в пункте 29 настоящих Санитарных правил, второй экземпляр остается в организации-отправителе.

32. Организация-отправитель обязана сообщить любым видом срочной связи организации-получателю дату и вид транспорта, которым отправлен ПБА.

Организация-получатель ПБА 1-2 групп, должна составить акт вскрытия упаковки с патогенными биологическими агентами в произвольной форме и вместе письмом, подтверждающим получение ПБА, направить его в организацию-отправителя.

33. ПБА передают в лиофилизированном состоянии или на плотных питательных средах. Транспортирование токсинов, вирусов (органов, тканей и их суспензий, содержащих эти ПБА) допускается в консервирующей жидкости или в замороженном состоянии.

34. Транспортирование ПБА осуществляется в герметически закрытых емкостях (запаянные ампулы, завальцованные флаконы, флаконы из пластического материала закрытые пробкой и герметизированные различными пластификаторами). Емкости с ПБА заворачивают в лигнин или гигроскопическую вату, помещают в металлический (для ПБА 1-2 групп) или пластмассовый (для 3-4 групп) плотно закрывающийся или завинчивающийся пенал (далее – пенал). Упаковка емкостей с ПБА в пенале должна исключать возможность их перемещения во избежание нарушения целостности при транспортировании, а поглощающий материал должен быть в достаточном количестве для сорбции всей жидкости в случае повреждения упаковки.

Пеналы с герметически закрытыми емкостями, содержащими ПБА 1-4 групп, обертывают бумагой (обшивают материалом), опечатывают сургучной печатью организации-отправителя или пломбируют.

Для пересылки ПБА 3-4 групп почтой упакованные пеналы дополнительно обертывают ватой и укладывают в прочные деревянные посылочные ящики так, чтобы исключить возможность их перемещения внутри ящика. На адресной стороне ящика посылки должен быть особый знак (ярлык с отметкой) - Опасно! Не открывать во время перевозки.

35. При транспортировании ПБА в целях исключения всех видов досмотра и контроля работникам организации-получателя, указанным в пункте 33 настоящих Санитарных правил, должно быть выдано разрешение на транспортирование специального груза - справка по форме согласно приложению 16 настоящих Санитарных правил.

36. Перевозка живых животных и членистоногих, зараженных ПБА, категорически запрещается.

37. Работники организации-получателя, осуществляющие транспортирование ПБА, а также работники почтовой связи, транспорта о случаях аварии, катастрофы, утраты и хищения посылочных ящиков во время транспортирования должны сообщать в органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор, Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь для принятия мер по охране места происшествия, ликвидации последствий, организации розыска потерянного или похищенного.

О случаях, указанных в части первой настоящего пункта, должны быть информированы организация-отправитель и организация-получатель.

Глава 5

Требования к порядку перемещения ПБА через таможенную границу республики беларусь

38. Перемещение (ввоз, вывоз, транзит) ПБА допускается через таможенную границу Республики Беларусь при наличии письменного запроса и разрешения, согласно законодательству регулирующему порядок ограниченных к перемещению через таможенную границу условно патогенных и патогенных микроорганизмов при ввозе и вывозе по основаниям не экономического характера.

39. Разрешение на перемещение ПБА за рубеж и на получение ПБА из-за рубежа выдается организациям в соответствии с требованиями  законодательства Республики Беларусь.

40. Лица, получившие ПБА во время зарубежных командировок, обязаны зарегистрировать их в своей организации.

41. Сторона ящика, где указаны адреса организации-получателя и организации-отправителя, должна быть снабжена ярлыком фиолетового цвета в соответствии с адресной этикеткой для транспортирования инфекционных скоропортящихся биологических веществ по международной почте согласно приложению 17 настоящих Санитарных правил, со следующими отметками и отличительным знаком:

["Скоропортящиеся биологические вещества"],

["Substances biologiques perissables"];

["Сеttе еtiquette ne peut etre utiliser que par les laboratoires оfficielement rесоnnus"], ["этот ярлык может употребляться только официально признанными лабораториями"];

["Substances biologiques perissables usage medical"], ["скоропортящиеся биологические вещества для медицинского употребления"];

["Dаngereux: Nе раs оuvrir pendant lе transporte"], ["опасно: не открывать во время пересылки"];

["Sаns valeur соmmеrсialе"], ["не имеет коммерческой стоимости"];

["Еmballe selon lеs rеgles postales internationales de securite"], ["упаковано согласно международным почтовым правилам безопасности"].

Ящик должен быть отмечен знаком «Биологическая опасность» в соответствии  с санитарными правилами и нормами по безопасности работы с микроорганизмами 1-2 групп патогенности.

Глава 6

Организация контроля за выполнением

требований порядка учета, хранения, передачи и транспортирования патогенных биологических агентов 1-4 групп

42. Контроль за выполнением требований порядка учета, хранения, передачи и транспортирования ПБА 1-4 групп осуществляют комиссии по контролю за соблюдением требований биологической безопасности и противоэпидемического режима (далее - режимные комиссии) республиканского и областных центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор.

43. В организациях, выполняющих любые виды работ (диагностические, исследовательские, производственные) с ПБА, постоянный контроль за выполнением настоящих Санитарных правил осуществляет режимная комиссия, создаваемая в соответствии с санитарными правилами и нормами по безопасности работы.

44. Организационное руководство по вопросам проведения контроля за выполнением настоящих Санитарных правил осуществляет республиканская режимная комиссия Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

|  | Приложение 1 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности» |
| --- | --- |

Классификация патогенных для человека биологических агентов

|  | Вид микроорганизма |  |  |  | Возбудитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
|  | Бактерии |  |  |  |  |
|  | 1 группа |  |  |  |  |
| 1 | Yersinia pestis |  |  |  | чумы |
|  | 2 группа |  |  |  |  |
| 1 | Bacillus anthracis |  |  |  | сибирской язвы |
| 2 | Brucella abortus |  |  |  |  |
|  | Brucella melitensis |  |  |  | бруцеллеза |
|  | Brucella suis |  |  |  |  |
| 3 | Francisella tularensis |  |  |  | туляремии |
| 4 | Legionella pneumophila |  |  |  | легионеллеза |
| 5 | Pseudomonas mallei |  |  |  | сапа |
| 6 | Pseudomonas pseudomallei |  |  |  | мелиоидоза |
| 7 | Vibrio cholerae O1 токсигенный |  |  |  | холеры |
| 8 | Vibrio cholerae non-O1 токсигенный |  |  |  |  |
|  | 3 группа |  |  |  |  |
| 1 | Bordetella pertusiss |  |  |  | коклюша |
| 2 | Borrelia recurrentis |  |  |  | возвратного тифа |
| 3 | Campylobacter fetus |  |  |  | абсцессов, септецимий |
| 4 | Campylobacter jejuni |  |  |  | энтерита, холецистита, септицемии |
| 5 | Clostridium botulinium |  |  |  | ботулизма |
| 6 | Clostridium tetani |  |  |  | столбняка |
| 7 | Corynebacterium diphtheriae |  |  |  | дифтерии |
| 8 | Erysipelothrix rhusiopathiae |  |  |  | эризипелоида |
| 9 | Helicobacter pylori |  |  |  | гастрита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки |
| 10 | Leptospira interrogans |  |  |  | лептоспироза |
| 11 | Listeria monocytogenes |  |  |  | листериоза |
| 12 | Mycobacterium leprae |  |  |  | проказы |
| 13 | Mycobacterium tuberculosis |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
|  | Mycobacterium bovis |  |  |  | туберкулеза |
|  | Mycobacterium avium |  |  |  |  |
| 14 | Neisseria gonorrhoeae |  |  |  | гонореи |
| 15 | Neisseria meningitidis |  |  |  | менингита |
| 16 | Nocardia asteroides |  |  |  | нокардиоза |
| 17 | Proactinomyces israelii |  |  |  | актиномикоза |
| 18 | Salmonella paratyphi A |  |  |  | паратифа А |
| 19 | Salmonella paratyphi В |  |  |  | паратифа В |
| 20 | Salmonella typhi |  |  |  | брюшного тифа |
| 21 | Shigella виды (далее - spp.) |  |  |  | дизентерии |
| 22 | Treponema pallidum |  |  |  | сифилиса |
| 23 | Yersinia pseudotuberculosis |  |  |  | псевдотуберкулеза |
| 24 | Vibrio cholerae O1 не токсигенный |  |  |  | диареи |
| 25 | Vibrio cholerae non-O1 не токсигенный |  |  |  | диареи, раневых инфекций, септицемии |
|  | 4 группа |  |  |  |  |
| 1 | Aerobacter aerogenes |  |  |  | энтерита |
| 2 | Bacillus cereus |  |  |  | пищевой токсикоинфекции |
| 3 | Bacteroides spp. |  |  |  | абсцессов легких, бактериемии |
| 4 | Borrelia spp. |  |  |  | клещевого спирохетоза |
| 5 | Bordetella bronchiseptica |  |  |  | бронхосептикоза |
|  | Bordetella parapertussis |  |  |  | паракоклюша |
| 6 | Campylobacter spp. |  |  |  | гастроэнтерита, гингивита, периодонтита |
| 7 | Citrobacter spp. |  |  |  | местных воспалительных процессов, пищевой токсикоинфекции |
| 8 | Clostridium perfringems |  |  |  |  |
|  | Clostridium novyi |  |  |  |  |
|  | Clostridium septicum |  |  |  | газовой гангрены |
|  | Clostridium histolyticum |  |  |  |  |
|  | Clostridium bifermentans |  |  |  |  |
| 9 | Escherichia coli |  |  |  | энтерита |
| 10 | Eubacterium endocarditidis |  |  |  | септического эндокардита |
| 11 | Eubacterium lentum |  |  |  | вторичных септицемий, |
|  | Eubacterium ventricosum |  |  |  | абсцессов |
| 12 | Flavobacterium meningosepticum |  |  |  | менингита, септицемии |
| 13 | Haemophilus influenzae |  |  |  | менингита, пневмонии, ларингита |
| 14 | Hafnia alvei |  |  |  | холецистита, цистита |
| 15 | Klebsiella ozaenae |  |  |  | озены |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| 16 | Klebsiella pneumoniae |  |  |  | пневмонии |
| 17 | Klebsiella rhinoscleromatis |  |  |  | риносклеромы |
| 18 | Mycobacterium spp. |  |  |  |  |
|  | Photochromogens |  |  |  |  |
|  | Scotochromogens |  |  |  | микобактериозов |
|  | Nonphotochromogens |  |  |  |  |
|  | Rapid growers |  |  |  |  |
|  | Mycobacterium africanum |  |  |  |  |
| 19 | Mycoplasma hominis 1 |  |  |  | местных |
|  | Mycoplasma hominis 2 |  |  |  | воспалительных |
|  | Mycoplasma pneumoniae |  |  |  | процессов, пневмонии |
| 20 | Propionibacterium avidum |  |  |  | сепсиса, абсцессов |
| 21 | Proteus spp. |  |  |  | пищевой токсикоинфекции, сепсиса, местных воспалительных процессов |
| 22 | Pseudomonos aeruginosa |  |  |  | местных воспалительных процессов, сепсиса |
| 23 | Salmonella spp. |  |  |  | сальмонеллезов |
| 24 | Serratia marcescens |  |  |  | местных воспалительных процессов, сепсиса |
| 25 | Staphylococcus spp. |  |  |  | пищевой токсикоинфекции, септицемии,пневмонии |
| 26 | Streptococcus spp. |  |  |  | пневмонии, тонзиллита, полиартрита, септицемии |
| 27 | Vibrio spp. |  |  |  | диарей, пищевых |
|  | Vibrio parahaemolyticus |  |  |  | токсикоинфекции, |
|  | Vibrio mimicus |  |  |  | септицемии и т.д. |
|  | Vibrio fluvialis |  |  |  |  |
|  | Vibrio vulnificus |  |  |  |  |
|  | Vibrio alginolyticus |  |  |  |  |
| 28 | Yersinia enterocolitica |  |  |  | энтерита, колита |
| 29 | Actinomyces albus |  |  |  | актиномикоза |
|  | Риккетсии |  |  |  |  |
|  | 2 группа |  |  |  |  |
| 1 | Rickettsia prowazekii |  |  |  | эпидемического сыпного тифа и болезни Брилля |
| 2 | Rickettsia typhi |  |  |  | крысиного сыпного тифа |
| 3 | Rickettsia rickettsii |  |  |  | пятнистой лихорадки |
| 4 | Rickettsia tsutsugamushi |  |  |  | лихорадки цуцугамуши |
| 5 | Coxiella bumetii |  |  |  | коксиеллеза (лихорадка Ку) |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
|  | 3 группа |  |  |  |  |
| 1 | Rickettsia sibirica |  |  |  | клещевого сыпного тифа Северной Азии |
| 2 | Rickettsia conorii |  |  |  | средиземноморской пятнистой лихорадки |
| 3 | Rickettsia sharoni |  |  |  | израильской лихорадки |
| 4 | R.sp.now? |  |  |  | "астраханской лихорадки" |
| 5 | Rickettsia akari |  |  |  | везикулезного риккетсиоза |
| 6 | Rickettsia australis |  |  |  | клещевого сыпного тифа Северного Квинсленда |
| 7 | Rickettsia japonica |  |  |  | японской пятнистой лихорадки |
| 8 | R.sp.now? |  |  |  | "африканской лихорадки" |
| 9 | R.sp.now? штамм "ТТТ" |  |  |  | "клещевого риккетсиоза Таиланда" |
| Эрлихии (подсемейство Ehrlichiae, сем. Rickettsiaceae) |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 группа |  |  |  |
| 1 |  | Ehrlichia sennetsu |  | болезни сеннетсу |  |
| 2 |  | Ehrlichia canis |  | название отсутствует |  |
| 3 |  | Ehrlichia chaffeensis |  | название отсутствует |  |
|  |  | Грибы |  |  |  |
|  |  | 2 группа |  |  |  |
| 1 |  | Blastomyces brasiliensis Blastomyces dermatitidis |  | бластомикоза |  |
| 2 |  | Coccidioides immitis |  | кокцидиоидоза |  |
| 3 |  | Histoplasma capsulatum |  | гистоплазмоза |  |
|  |  | 3 группа |  |  |  |
| 1 |  | Aspergillus flavus Aspergillus fumigatus |  | аспергиллеза |  |
| 2 |  | Candida albicans |  | кандидоза |  |
| 3 |  | Cryptococcus neoformans |  | криптококкоза |  |
|  |  | 4 группа |  |  |  |
| 1 |  | Absidia corymbifera |  | мукороза |  |
| 2 |  | Aspergillus niger Aspergillus nidulans |  | аспергиллеза |  |
| 3 |  | Candida brumptii Candida crusei Candida intermedia Candida pseudotropicalis Candida tropicalis Candida guillermondii |  | кандидоза |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| 4 |  | Cephalosporium acremonium Cephalosporium cinnabarium |  | цефалоспориоза |  |
| 5 |  | Epidermophyton floccosum |  | эпидермофитии |  |
| 6 |  | Geotrichum candidum |  | геотрихоза |  |
| 7 |  | Microsporum spp. |  | микроспории |  |
| 8 |  | Mucor mucedo |  | мукороза |  |
| 9 |  | Penicillium crustosum Penicillium luteo-viride Penicillium notatum |  | пенициллиоза |  |
| 10 |  | Pityrosporum orbiculare |  | разноцветного лишая |  |
| 11 |  | Rhizopus nigricans |  | мукороза |  |
| 12 |  | Trichophyton spp. |  | черепитчатого микоза |  |
| 13 |  | Trichosporon cerebriforme |  | узловатой трихоспории |  |
|  |  | Простейшие |  |  |  |
|  |  | 3 группа |  |  |  |
| 1 |  | Leishmania donovani |  | висцерального лейшманиоза |  |
| 2 |  | Plasmodium vivax Plasmodium malariae Plasmodium falciparum Plasmodium ovale |  | малярии |  |
| 3 |  | Trichomonas vaginalis |  | мочеполового трихомонадоза |  |
|  |  | 4 группа |  |  |  |
| 1 |  | Acanthamoeba culbertsoni Acanthamoeba spp. |  | менингоэнцефалита |  |
| 2 |  | Babesia caucasica |  | бабезиоза |  |
| 3 |  | Balantidium coli |  | балантидиоза |  |
| 4 |  | Entamoeba hystolytica |  | Амебиаза |  |
| 5 |  | Isospora belli Lamblia intestinalis |  | энтерита |  |
| 6 |  | Naegleria spp. |  | менингоэнцефалита |  |
| 7 |  | Pentatrichomonas hominis |  | Колита |  |
| 8 |  | Leishmania major Leishmania tropica |  | кожного лейшманиоза |  |
| 9 |  | Toxoplasma gondii |  | токсоплазмоза |  |
| Вирусы (В связи с отсутствием биноминальной номенклатуры для вирусов обозначения даются в русской транскрипции) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 группа |  |  |
| 1 |  |  | Filoviridae: - вирусы Марбург и Эбола | геморрагических лихорадок |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 2 |  |  | Arenaviridae: - вирусы Ласса, Хунин и Мачупо | геморрагических лихорадок |  |
| 3 |  |  | Poxviridae: - вирус натуральной оспы | натуральной оспы человека |  |
| 4 |  | Herpesviridae: - обезьяний вирус В |  | хронического энцефалита и энцефалопатии |  |
|  |  | 2 группа |  |  |  |
| 1 |  | Togaviridae: - вирусы лошадиных энцефаломиелитов (Венесуэльский энцефаломиелит лошадей (далее - ВНЭЛ), восточный энцефаломиелит лошадей (далее - ВЭЛ), западный энцефаломиелит лошадей (далее - ЗЭЛ)) |  | комариных энцефалитов, энцефаломиелитов, энцефаломенингитов |  |
|  |  | - вирусы лихорадок Семлики, Чикунгунья, О Ньонг-Ньонг, Карельской, Синдбис, реки Росс, Майяро, Мукамбо |  | лихорадочных заболеваний |  |
| 2 |  | Flaviviridae: - вирусы комплекса клещевого энцефалита - Клещевого энцефалита (далее - КЭ), Алма-Арсан, Апон, Лангат, Негиши, Повассан, Шотландского энцефаломиелита овец |  | энцефалитов, энцефаломиелитов |  |
|  |  | - Болезни леса Киассанур, Омской геморрагической лихорадки (далее - ОГЛ) |  | геморрагических лихорадок |  |
|  |  | - вирусы комплекса японского энцефалита (далее - ЯЭ), Западного Нила, Ильеус, Росио, Сент-Луис, энцефалит Усуту, энцефалит долины Муррея |  | энцефалитов, менингоэнце-фалитов |  |
|  |  | - Карши, Кунжин, Сепик, Вессельсборн |  | лихорадочных заболеваний |  |
|  |  | - Желтой лихорадки |  | геморрагической лихорадки |  |
|  |  | - вирус гепатита С |  | парентерального гепатита, гепатоцелюлярной карциномы печени |  |
| 3 |  | Bunyaviridae, Род Bunyavirus: - Комплекс Калифорнийского энцефалита, Ла-Кросс, Джеймстаун-каньон, зайцев-беляков, Инко, Тягиня |  | энцефалитов, энцефаломиелитов, менингоэнцефалитов и лихорадочых заболеваний с менингиальным синдромом и артритами |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | - комплекс С-вирусы Апеу, Мадрид, Орибона, Осса, Рестан и др. | лихорадочных заболеваний с миозитами и артритами |
|  | Род Phlebovirrus: - вирусы москитных лихорадок Сицилии, Неаполя, Рифт-Валли, Тоскана и др. | энцефалитов и лихорадочных заболеваний с артритами и миозитами |
|  | Род Nairovirus: - вирус Крымской-Конго геморрагической лихорадки (далее – КГЛ); | геморрагической лихорадки |
|  | - болезни овец Найроби, Ганджам; | лихорадки с менингиальным синдромом |
|  | - Дугбе | энцефалита |
|  | Род Hantavirus: - вирусы Хантаан, Сеул, Пуумала и др. | геморрагических лихорадок с почечным синдромом (далее – ГЛПС) |
| 4 | Reoviridae, Род Orbivirus: - вирусы Кемерово, Колорадской клещевой лихорадки, Синего языка овец, Чангвинола, Орунго и др. | лихорадок с менингиальным синдромом и артритами |
| 5 | Rhabdoviridae, Род Lyssavirus: - вирус уличного бешенства - вирусы Дикования, Лагос-бат | бешенства псевдобешенства и энцефалопатий |
| 6 | Picornaviridae, Род Aphtovirus: - вирус Ящура | ящура |
| 7 | Arenaviridae: - вирусы лимфоцитарного хориоменингита, Такарибе, Печинде | астенических менингитов и менингоэнцефалитов |
| 8 | Hepadnaviridae: - вирусы гепатитов В и Д (Дельта) | парентеральных гепатитов |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Retroviridae: - вирусы иммунодефицита человека (ВИЧ-1, ВИЧ-2) - вирус Т-клеточного лейкоза человека (НТLV) | СПИДа Т-клеточного лейкоза человека |
| 10 | Unconventional agents: - возбудители медленных нейроинфекций | болезнь Крейцфельдта-Якоба, Куру, Скрепи, амиотрофического лейкоспонгиоза, оливопонтоцеребральной атрофии, синдромы Герстманна-Страусслера, Шейнкера |
|  | 3 группа |  |
| 1 | Orthomyxoviridae: - вирусы гриппа А, В и С | гриппа |
| 2 | Picormaviridae, Род Enterovirus: - вирусы полиомиелита - дикие штаммы - вирусы гепатитов А и Е - вирус острого геморрагического конъюнктивита (АНС) | полиомиелита энтеральных гепатитов геморрагического конъюнктивита |
| 3 | Herpesviridae: - вирусы простого герпеса I и II типов - герпесвирус зостор-ветрянки - вирус герпеса 6 типа (HBLV – HHv 6) - вирус цитомегалии - вирус Эпштейн-Барра | герпеса простого ветряной оспы, опоясывающего герпетического лишая поражение В-лимфоцитов человека, родовой экзантемы, лимфопролиферативных заболеваний цитомегалии инфекционного мононуклеоза, лимфомы Беркитта, назофарингиальной карциномы |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 4 группа |  |
| 1 | Adenoviridae: - аденовирусы всех типов | ОРВИ, пневмоний, конъюнктивитов |
| 2 | Reoviridae, Род Reovirus: - ретровирусы человека | ринитов, гастроэнтеритов |
|  | Род Rotavirus: - ротавирусы человека, вирус диареи телят Небраски (NCDV) | гастроэнтеритов и энтеритов |
| 3 | Picornaviridae, Род Enterovirus: - вирусы Коксаки группы А и В - вирусы ECHO - энтеровирусы - типы 68-71 | серозных менингитов, энцефаломиокардитов, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), болезни Борнхольма, герпангин, полиневритов серозных менингитов, диареи, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), полиневритов, увеитов серозных менингитов, конъюнктивитов, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) |
|  | Род Rinovirus: - риновирусы человека 120 типов | острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), полиневритов, гер-пангин, конъюнктивитов |
|  | Род Cardiovirus: - вирус энцефаломиокардита и вирус Менго | острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), полиневритов, энцефаломиокардитов, миокардитов, перикардитов |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Coronaviridae: - коронавирусы человека | острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) (профузного насморка без температуры), энтеритов |
| 5 | Caliciviridae: - вирус Норфолк | острых гастроэнтеритов |
| 6 | Paramyxoviridae: - вирусы парагриппа человека 1-4 типа - респираторно-синцитиальный вирус (PC-вирус) - вирус эпидемического паротита - вирус кори - вирус Ньюкаслской болезни | острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), бронхопневмоний пневмоний, бронхитов, бронхиолитов эпидемического паротита кори конъюнктивитов |
| 7 | Togaviridae, Род Rubivirus: - вирус краснухи | краснухи |
| 8 | Rabdoviridae, Род Vesiculovirus: - вирус везикулярного стоматита | везикулярного стоматита |
| 9 | Poxviridae: - вирус оспы коров - вирус эктромелии - вирус узелков доильщиц - орфвирус - вирус контагиозного моллюска - вирусы Тана и Яба | оспы коров эктромелии мышей хронической болезни рук доильщиц контагиозного пустулярного дерматита контагиозного моллюска кожи и слизистых болезни Яба |
|  | Хламидии |  |
|  | 2 группа |  |
| 1 | Chlamydia psittaci | орнитоза-пситтакоза |
|  | 3 группа |  |
| 1 | Chlamydia trachomatis | трахомы, урогенитального хламидиоза |
| 2 | Chlamydia paratrachomatis | трахомоподобного конъюнктивита |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Chlamуdia veneral lymphagranulema | венерической лимфогранулемы, поражение паховых лимфатических узлов |
|  | Яды биологического происхождения |  |
|  | 2 группа |  |
| 1 | Ботулинические токсины всех видов |  |
| 2 | Столбнячный токсин |  |
| 3 | Яд паука каракурта |  |
|  | 3 группа |  |
| 1 | Микотоксины | микотоксикозы |
| 2 | Дифтерийный токсин |  |
| 3 | Стрептококковый токсин группы А |  |
| 4 | Стафилококковые токсины |  |
| 5 | Яды змей (кобры, эфы, гюрзы и др.) |  |

Аттенуированные штаммы возбудителей 1-2 групп относят к микроорганизмам 3 группы патогенности. Аттенуированные штаммы 3-4 групп относят к 4 группе патогенности.

В качестве источника заболеваний человека и животных, вызываемых микроорганизмами 1-4 групп патогенности, следует считать инфицированных: человека, теплокровных животных, переносчиков, объектов внешней среды.

Приложение 2 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности»

________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

# ЖУРНАЛ

# регистрации патогенных биологических агентов, поступивших

# для исследования (идентификации) и хранения 1

Начат      «____» _____________ 20____ г.

Окончен «____» _____________ 20____ г.

| № п/п | Дата поступления | Наименование ПБА | Число поступивших емкостей (пробирки, ампулы и другие) | Откуда поступил | Цель исследования (идентификации) | Результат исследования (идентификации) и дата выдачи ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Подпись лица, ответственного за ведение учета | Примечание2 |
| --- | --- |
| 8 | 9 |

______________________

1 В лабораториях, проводящих диагностические исследования, дополнительно вести журналы по отдельным видам исследований.

2  При регистрации ПБА 1-2 групп в примечании в графе 9 указать судьбу штамма.

Приложение 3 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности

________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

# ЖУРНАЛ

учета выделенных штаммов микроорганизмов

Начат      «____» _____________ 20____ г.

Окончен «____» _____________ 20____ г.

| № п/п | Номер анализа | Место и дата взятия пробы | Наименование ПБА | Номер (код) штамма | Источник выделения | Дата выделения | Краткая характеристика ПБА1 | Уничтожено, передано, выдано (дата и номер акта)2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

_________________________

1 Типичность; при атипичности указать отличительные признаки.

2 Акт составляется в случае уничтожения штаммов, присланных из других организаций.

Приложение 4 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности

______________________________________________________________________________________

(наименование организации)

# ЖУРНАЛ

учета движения патогенных биологических агентов 1, 3, 4

Начат      «____» _____________ 20____ г.

Окончен «____» _____________ 20____ г.

| Дата | Наименование ПБА и вид исследования | Число посевов «А» 2 |  |  |  | Число зараженных животных (по видам) «Б» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к началу дня | заражено (получено) | уничтожено (выдано) | к концу дня | к началу дня | заражено (получено) | уничтожено, | к концу дня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Число зараженных эктопаразитов (проб) «В» |  |  |  | Число зараженных органов (проб) «Г» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к началу дня | заражено (получено) | уничтожено | к концу дня | к началу дня | Заражено (получено) | Уничтожено, передано, выдано (дата и номер акта) | к концу дня |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| Продолжение Число сухих препаратов «Д» |  |  |  | Подпись лица, ответственного за ведение учета | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к началу дня | заражено (получено) | уничтожено, передано, выдано (дата и номер акта) | к концу дня |  |  |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

_______________________________________

1   Каждый учетный раздел, кроме 1, 2, 23, 24, при необходимости может быть использован раздельно.

2  Посевы ПБА независимо от вида емкостей учитываются суммарно.

3  Подразделения, проводящие диагностические исследования по выявлению ПБА 3-4 групп данную форму заполняют только для музейных штаммов.

4  Заполняется только в дни работы с указанными объектами.

Приложение 5 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности

________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНВЕНТАРНЫЙ ЖУРНАЛ

музейных (коллекционных) патогенных биологических агентов

Начат      «____» _____________ 20____ г.

Окончен «____» _____________ 20____ г.

| № п/п | Родовое (видовое) наименование в латинской транскрипции | Особое наименование (обозначение) штамма | Номер (код) штамма | Источник выделения | Метод выделения | Дата выделения | Место выделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Кем выделен (фамилия) | Откуда поступил | Дата поступления | Уничтожено, передано выдано (дата и номер акта) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Приложение 6 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности

________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

# ЖУРНАЛ

# выдачи патогенных биологических агентов

# Начат      «____» _____________ 20____ г.

Окончен «____» _____________ 20____ г.

| № п/п | Дата поступления | Откуда поступила заявка (организация), дата и номер разрешения | Наименование и номер (код) штамма ПБА | Число отпущенных емкостей с ПБА (указать вид посуды, упаковки) | Дата отпуска | Ф.И.О получателя, дата и номер доверенности, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Расписка в получении | Кто выдал (Ф.И.О, наименование структурного подразделения, роспись) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 |

Приложение 7 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности

________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

# ЖУРНАЛ

# обеззараживания патогенных биологических агентов

Начат      «____» _____________ 20____ г.

Окончен «____» _____________ 20____ г.

| Дата | Марка, номер стерилизатора, воздушно-парового (автоклава) | Стерилизуемые изделия |  |  | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование материала | количество емкостей | упаковка | сдавшего материал | принявшего материал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Режим стерилизации |  |  |  |  | Тест, контроль |  |  | Подпись лица, ответственного за обеззараживание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | конец | экспозиция (время) | давление | температура | биологический | термический | химический |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

__________________________

Графы 5,6 заполняются  для организаций, имеющих общую автоклавную.

Приложение 8 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности»

________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

# ЖУРНАЛ

лиофилизации патогенных биологических агентов

Начат      «____» _____________ 20____ г.

Окончен «____» _____________ 20____ г.

| № п/п | Дата поступления заявки на лиофилизацию и наименование структурного подразделения (организации) | Кем и когда разрешена лиофилизация ПБА | Лиофилизация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата и номер протокола лиофилизации | наименование ПБА | число ампул |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | разлито | подключено | отпаяно | взято на контроль | забраковано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Выдано ампул | Дата выдачи | Фамилия, имя и отчество, подпись лица |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | получившего ампулы | выдавшего ампулы |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Приложение 9 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности»

________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

КАРТА

индивидуального учета коллекционного патогенного биологического агента

- Раздел коллекции_________________________

- Видовое название штамма__________________

- Номер (код) штамма_______________________

- Особое наименование (обозначение) штамма__

_________________________________________

- Инвентарный номер штамма________________

- Бокс____________________________________

- Шкаф___________________________________

- Холодильник_____________________________

- Полка___________________________________

- Ящик (коробка)__________________________

| Дата |  | Наименование организации (структурного подразделения) |  | Число полученных емкостей с ПБА | Число выданных емкостей с ПБА | Наличие (остаток) | Подпись лица, ответственного за индивидуальный учет | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поступление | отпуска | получившей штамм | передавшей штамм |  |  |  |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

|  | Приложение 10 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ШТАММА

«       » _____________ 20____ г.

Номер (код) штамма_____________________________________________

Наименование, особое наименование (обозначение) штамма ____________

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Место в универсальной системе _____________________________________________

(семейство, таксономическая и антигенная группа)

Получен: год _________ где ________________________________________

________________________________________________________________________________

(от кого, из какого материала)

Выделен ________________________________________________________________________________

(страна, организация, автор)

Генетические признаки____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество пассажей _____________________________________________

Оптимальный титр _______________________________________________

Режим высушивания ___________________Дата сушки ________________

Дата закладки в музей _____________________________________________

Условия хранения ________________________________________________

Дата проверки штамма_____________________________________________

Научный работник  _______________________________________________

Патогенность для человека_________________________________________

Чувствительность к экспериментальной инфекции __________________________

(животные, эмбрионы

_________________________________________________________________________________________________

и клеточные культуры)

| Экспериментальная модель | Возраст | Заражение |  | Инкубационный период | Проявление инфекции | Титр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | метод | мл |  |  |  |

Получен_________________________________________________________

(указать метод)

________________________________________________________________

Штамм хранится_________________________________________________

(указать, где хранится)

_________________________________________________________________________________

Должностное лицо, ответственное

за составление настоящего паспорта    _________________	_____________________

(подпись)            (инициалы, фамилия)

|  | Приложение 11 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель структурного подразделения___________

________________________

(наименование организации)

М.П.

________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

________________________

(число, месяц, год)

АКТ

уничтожения патогенных биологических агентов

1-2 групп и коллекционных патогенных

биологических агентов 3-4 групп

«      » _____________ 20___г.                                                         № ______

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

уничтожили ПБА_____________________________________________________________

(наименование, особое наименование (обо

________________________________________________________________________________________________

значение), номер (код) штаммов,

________________________________________________________________________________

количество емкостей)

автоклавированием _______________________________________________________________________________

(режим автоклавирования)

или погружением в ________________________________________________________________

(название дезраствора, его концентрация, время обеззараживания)

Причина уничтожения______________________________________________________

____________		____________		     ___________________

(должность)		       (подпись)	                  (инициалы, фамилия)

_______________		____________		     ___________________

(должность)		       (подпись)		       (инициалы, фамилия)

|  | Приложение 12 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

________________________

(наименование организации)

М.П.

________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

________________________

(число, месяц, год)

АКТ

вскрытия ампул(ы) с сухим(и) патогенным(и)

биологическим(и) агентом(ами) 1-2 групп

«      » _____________ 20___г.                                                       № ______

Мы,  нижеподписавшиеся, _____________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________

Согласно разрешению_____________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество давшего разрешение,

________________________________________________________________________________

номер и дата разрешения)

вскрыли ампулу(ы) с сухим  ПБА____________________________________________

(наименование (обозначение),

_______________________________________________________________________________________________

номер (код) штаммов,

________________________________________________________________________________

количество емкостей, дата вскрытия)

с целью_______________________________________________________________________

(посев или  уничтожение)

Ампула(ы) с остатками  ПБА обеззаражена(ы)________________________

(дата)

автоклавированием __________________________________________________________

(режим автоклавирования)

или погружением  в________________________________________________________________

(название дезинфицирующего раствора, его концентрация,

__________________________________________________________________________

время обеззараживания)

____________		____________		      ___________________

(должность)		     (подпись)			           (инициалы, фамилия)

_______________		____________		      ___________________

(должность)		     (подпись)			           (инициалы, фамилия)

|  | Приложение 13 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

______________________

(наименование организации)

М.П.

______________________

(подпись, инициалы, фамилия)

______________________

(число, месяц, год)

АКТ

передачи патогенных биологических агентов 1-2 групп  и

коллекционных патогенных биологических агентов 1-4 групп

внутри лаборатории (отдела, организации)

от___________20___г. № _____

Мы,  нижеподписавшиеся, _____________________________________________

(должность, фамилия, имя,

__________________________________________________________________________

отчество передающего ПБА)

________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество получившего ПБА)

составили настоящий акт в том, произведена передача ПБА_____________

________________________________________________________________________________

(наименование (обозначение),

________________________________________________________________________________________________номер (код) штаммов, количество емкостей)

Дата передачи ___________________________________________________

Передал:

_________________		____________		      __________________

(должность)		     (подпись)			        (инициалы, фамилия)

Принял:

_________________		____________		      __________________

(должность)		     (подпись)			        (инициалы, фамилия)

Руководитель

структурного подразделения ____________		________________

(подпись)		 (инициалы, фамилия)

|  | Приложение 14 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

________________________

(наименование организации)

М.П.

________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

________________________

(число, месяц, год)

АКТ

передачи патогенных биологических агентов

за пределы организации

от___________20___г. № _____

Мы,  нижеподписавшиеся, ____________________________________________

(должность,

_______________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество передающего ПБА)

_______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество получившего ПБА, наименование организации)

_______________________________________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведена передача ПБА в  соответствии с запросом __________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование, особое наименование (обозначение),

________________________________________________________________________________________________ номер (код) штаммов, количество емкостей)

Дата передачи ___________________________________________________

Передал:

_________________		____________		      __________________

(должность)		     (подпись)			          (инициалы, фамилия)

Принял:

_________________		____________		      __________________

(должность)		     (подпись)			           (инициалы, фамилия)

|  | Приложение 15 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации,

______________________

(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

______________________

(число, месяц, год)

акт

об упаковке патогенных биологических агентов

«      » _____________ 20___г					№ ______

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность работников, ответственных за упаковку ПБА)

________________________________________________________________________________

составили настоящий акт о том, что произведена упаковка ________________________________________________________________

(вид упаковки)

ПБА_____________________________________________________________________

(наименование, особое наименование (обозначение), номер (код) штаммов ПБА)

для транспортировки в _______________________________________________________

(наименование организации-получателя, город, страна)

в количестве__________________________________________________________________

(наименование и количество емкостей)

опечатанной сургучной печатью с оттиском__________________________

______________________________________________________№ __________________

(наименование структурного подразделения организации)

и уложенной в деревянный посылочный ящик, обшитый белой тканью и опечатанный печатью с тем же оттиском.

Содержимое упаковки _______________________не взрывоопасно,

(вид упаковки)

не огнеопасно, не содержит посторонних вложений.

_________________	_____________________	____________________

(должность)			(подпись)			 (инициалы, фамилия)

_________________	_____________________	____________________

(должность)			(подпись)			 (инициалы, фамилия)

|  | Приложение 16 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности |
| --- | --- |

Штамп организации

типографского						Службам контроля

изготовления

Разрешение на транспортирование специального груза

Справка

Дана  представителю (ям)_____________________________________

(наименование организации)

________________________________________________________________

(ф.и.о., должность работника(ов))

__________, в том, что он(и)  доставляет(ют) в________________________

____________________ спецгруз – посылку __________________________

(наименование ПБА)

_______________________________________________________________________________________________

Спецгруз упакован в______________________________________________

(вид упаковки)

_____, опечатанный сургучной печатью с оттиском____________________

________________________________________________________________

наименование структурного подразделения организации)

______________________________________№____________ и уложенный

в деревянный посылочный ящик, обшитый белой тканью и опечатанный печатью с тем же оттиском.

Специальный груз не взрывоопасен, не огнеопасен,

не подлежит всем видам досмотра и контроля!!!

Транспортирование специального груза______________________________

(вид транспорта)

разрешено на основании санитарных правил и норм о порядке учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности.

Руководитель организации_______________________________(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

Гербовая печать

|  | Приложение 17 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности |
| --- | --- |

Адресная этикетка для транспортирования инфекционных скоропортящихся биологических веществ по международной почте

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                                        Franking                       |

|                                        (Маркировка)                   |

|   From (от)      ———————————————————————————   ————————————————————   |

|________________ |intectious substances label| |     Registered     |  |

|________________ |    (Ярлык инфекционных    | | (Зарегистрировано) |  |

|________________ |          веществ)         | |       Lettre       |  |

|________________ |                           | |       Air Маil     |  |

|                 |                           | |     (Авиапочта)    |  |

|                  ———————————————————————————   ————————————————————   |

|                       ——————————————————————————————————————————————— |

| ———————————————————  | ————————————————————————————————————————————— ||

||                   | ||      То: (куда)            |Telephone number|||

||                   | ||    Dr. X.Y. Nobody         |       of thе   |||

||       grееn       | ||Department of Microbiology  |   consignee    |||

||    сustom label   | ||  University of ABLAND      |(Телефон        |||

||(Зеленый таможенный| ||      Вuilding ABCD         |грузополучателя)|||

||       ярлык)      | ||Department Park, АВ 12345    ————————————————|||

||                   | ||          XYZ                                |||

| ———————————————————  | ————————————————————————————————————————————— ||

|                       ——————————————————————————————————————————————— |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Информационные данные

1. Настоящие санитарные правила и нормы разработаны взамен Руководства № 11-7-13-2002 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортировки микроорганизмов 1-4 групп патогенности», утвержденного Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 30 декабря 2002 г.

Дополнены и доработаны специалистами Министерства здравоохранения Республики Беларусь (Федоров Ю.Е., Карабан И.А.), ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии» (Игнатьев Г.М., Петкевич А.С., Владыко А.С., Рустамова Л.М., Сабынин В.М.), ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии и ОЗ» (Гринь В.В., Пашкович В.В., Гулин В.В., Сероокая Т.И., Фидаров Ф.М., Клавсуть Г.А., Литошко Л.А.).

2. Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от                   2010г. №        .

3. Введены впервые.