Образец

ПРОГРАММА

лабораторного испытания штамма _______________________________

(родовое и видовое название микроорганизма в латинской _____________________________________________________________________________

транскрипции, номер штамма, внутривидовая принадлежность (если имеется), с какой целью осуществляется депонирование)

1. Цель проведения лабораторного испытания, с указанием какие именно свойства будут проверяться.

Пример:

«Цель проведения лабораторного испытания штамма V. cholerae 2419 серогруппы О139, предлагаемого в качестве авирулентного суперпродуцента О139 антигена, состоит в подтверждении высокого уровня продукции О139 антигена и отсутствии гена холерного токсина ctxA».

2. Следует детально расписать алгоритм проверки тестируемых свойств, с указанием необходимого оборудования и расходных материалов.

Пример:

«Количество продуцируемого изучаемым штаммом О139 антигена изучали в развернутой реакции агглютинации с О139 сывороткой. Готовили ряд разведений сыворотки в изотоническом растворе хлорида натрия от 1:50 до ½ титра сыворотки в объеме 0,5 мл. Во все разведения сыворотки добавляют по 0,5 мл взвеси 18 – 24-часовой агаровой культуры, содержащей 1 млрд. микробных тел в 1 мл. После добавления культуры получали ряд разведений от 1:100 до 1:6400. Постановка реакции сопровождалась двумя контролями – контролем антигена (0,5 мл взвеси культуры + 0,5 мл изотонического раствора хлорида натрия) и контролем сыворотки (сыворотка в разведении 1:50). В качестве контрольного штамма использовали V. cholerae P16064 cap- ,титр агглютинации которого составил 1:3600. Пробирки помещали в термостат при температуре 37 оС на 2 ч. Окончательный результат учитывали через 20 ч выдержки при комнатной температуре.

Авирулентность штамма V. cholerae 2419 устанавливали с помощью полимеразной цепной реакции с праймерами на ctxA ген. Для этого клетки 18 часовой культуры, выращенные на LB-агаре, ресуспензировали в 1 мл изотонического раствора хлорида натрия до концентрации 109 клеток в 1 мл, титрованием в дистиллированной воде доводили до конечной концентрации 107 клеток в 1 мл. Далее к исследуемому образцу добавляли мертиолят натрия до конечной концентрации 1:10000 (0,01%) и прогревали его при 56°С в течение 30 мин. Затем, 100 мкл образца переносили в микроцентрифужные пробирки объемом 1,5 мл, добавляли лизирующий раствор, приготовленный на основе 6 М гуанидинизотиоцианата, и инкубировали 15 мин при 65°С, далее полученный образец в количестве 10 мкл использовали для исследования в ПЦР. К образцу добавляли растворы праймеров ctxA 1 и ctxA 2 – до конечной концентрации 12 пмоль каждого, 2,5 мкл 10 х кратного ПЦР-буфера, 2,5 мкл раствора дНТФ, 1 мкл 50 мМ раствора хлорида магния, 0,25 мкл Taq-полимеразы и 7,95 мкл деионизованной воды.

В качестве положительного контроля использовали ДНК из штамма V. Cholerae 569B, полученную в тех же условиях, что и ДНК исследуемого штамма. В отрицательный контроль вносили 10 мкл деионизованной воды.

ПЦР проводили при следующих температурных режимах: для праймеров ctxA: 1-й цикл - температуре 95оС - 5 мин; 2-35-й циклы, включающие: денатурацию при температуре 95оС - 30 сек, отжиг при температуре 60 оС - 30 сек и синтез при температуре 72 оС - 30 сек; 36-й цикл – синтез в течение 7 мин при температуре 72 оС. Результаты ПЦР учитывали с помощью электрофореза при 80В в течение 35 мин в 1,5 % агарозном геле, содержащем 0,5 мкл/мл бромида этидия, с последующим просмотром геля в УФ-свете. Отсутствие специфического амплификата свидетельствовало об отсутствии генов холерного токсина у изучаемого штамма».

Руководитель

структурного подразделения   _______________        _________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)